- SOLICITUD DE COTIZACIÓN

_________de _______________ de 2017

Señores

_______________________________________________________

(Nombre del Proveedor)

Presente.

El Presidente del Organismo de Administración Escolar o Director/a del Centro Educativo: _________________________________________________________________________________, Código de Infraestructura N°.________, Municipio de  ________________________, Departamento de____________________;  por medio del proceso No.. ____/2017, solicita presentar cotización por escrito, de los servicios detallados en las Especificaciones Técnicas, para la Contratación  de “READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS”, que se adjuntan,  financiados con fondos CHINA (TAIWAN) 2017.

- PLAZO  DE ENTREGA DE LAS OBRAS: ________________________contados a partir de la orden de Inicio.

- LUGAR Y FECHA  DE ENTREGA DE LA OFERTA: La oferta deberá ser presentada conforme a las especificaciones técnicas,  que se adjuntan a esta carta, en (Nombre del Centro Escolar), Código de Infraestructura N° ______, Municipio_____________, Departamento de ________________. Las ofertas se recibirán hasta el día: ________________________, y hora: ____________.

- VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: 30  DIAS.

- PERFIL DE LA EMPRESA:

Ingeniero(a) Electricista o Técnico en Ingeniería Eléctrica

Para  ingeniero electricista deberá presentar: currículum vitae, fotocopia título universitario y  carnet del VMVDU.

Para Técnico Electricista, deberá presentar: currículum vitae, fotocopia de diploma del ITCA y registro de la superintendencia general de electricidad y telecomunicaciones (SIGET).

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Haber ejecutado 2 contratos de ejecución de infraestructura eléctrica, durante el periodo de 2010 a 2017, cuyo montos sean igual o superior a US$ 4,000.00.

Original o fotocopia de 2 (dos) referencias satisfactorias emitidas por empresas, instituciones u organismos para las cuales se han ejecutado obras similares a los del presente proceso como contratista principal en el periodo (2010 al 2017).

EL INGENIERIO O TECNICO ELECTRICISTA, DEBERA CONTAR CON SOPORTE EN LA OBRA CIVIL

En aquellos casos que el ofertante sea una persona jurídica, los documentos a presentar deben corresponder a (las) persona (a) propuestas para ejecutar los trabajos, adicionalmente debe presentar el curriculum vittae de la empresa.

- GARANTÍA:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente orden de compra, el proveedor deberá rendir a satisfacción del Centro Escolar, dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma de la Orden de Compra, la garantía siguiente: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA, a favor del Centro Escolar, por un monto equivalente al doce por ciento (12%) del valor de la Orden de compra. Dicha garantía tendrá una vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio. Se podrá aceptar como garantía un pagaré.

- CONTRATRACION.

Para la legalización del documento contractual, el proveedor adjudicado deberá de presentar fotocopias legibles de los siguientes documentos:

PERSONA NATURAL:

- Fotocopia del Documento Único de Identidad – DUI

- Fotocopia del NIT.

- Declaración jurada sobre la capacidad para ofertar y contratar (según formato anexo a esta invitación).

PERSONERÍA JURÍDICA:

- Fotocopia del NIT de la empresa.

- Fotocopia del DUI del representante legal de la empresa.

- Fotocopia de la Tarjeta de IVA de la empresa.

- Declaración jurada sobre la capacidad para ofertar y contratar (según formato anexo a esta invitación).

El no cumplimento de la presentación de los documentos anteriores será motivo para dejar sin efecto la adjudicación.

- ADJUDICACION.

El Representante del Organismo de Administración Escolar (Director o Presidente) del Organismo de Administración Escolar), al momento de la adjudicación, se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad los servicios especificados originalmente en la cotización, por razones de interés público o por cualquier motivo que estime conveniente, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, sin ninguna variación del precio unitario o de otros términos y condiciones.

- FORMA DE PAGO:

Se hará un solo pago equivalente al 100% del monto total de la Orden de Compra una vez se hayan finalizado los trabajos y hayan sido recibidos a satisfacción por el Director del Centro Escolar presentando para ello la siguiente documentación:

- Orden de Compra original.

- Acta de Recepción donde se recibe la  obra a entera satisfacción firmada por el Director del Centro Escolar y el Proveedor.

- Copia de Factura de Consumidor final o recibo de pago.

- Declaración jurada otorgada ante notario sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

- Garantía de buena obra por un periodo de un año a partir de la fecha de recepción final de la obra por parte del Centro Escolar, por un monto del 10% del valor contratado (se aceptara como garantía un pagaré)

Por tal motivo quedamos en espera de su cotización de los servicios mencionados conforme a los documentos entregados.

Atentamente,

| F.________________________________ Nombre, Firma y Sello Director/a, o Presidente del Organismo de Administración Escolar CDE o CECE |  |
| --- | --- |

- COTIZACIÓN

PROCESO ___/2017 CHINA (TAIWAN)

READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS”.

Fuente de Financiado: CHINA (TAIWAN)

____________________de ________________ de 2017.

Señores

Institución Educativa: ___________________________________________________

Presente.-

De conformidad a su solicitud  y especificaciones técnicas presento a ustedes el detalle de mi cotización, para realizar las READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS” financiados con fondos CHINA (TAIWAN) 2017; en el Centro Escolar ________________________________ código__________________ aceptando el plazo y lugar de entrega y las condiciones especiales establecidas, según detalle:

| RUBRO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA) | SUB - TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS EN MEDIA DIRECCIÓN |  |  |  |  |
| 1.01 | TABLERO GENERAL TG, DE 16 ESPACIOS, MONOFÁSICO, CON MAIN DE 100 A/2P, BARRAS DE 125 AMP, 120/240 VOLTIOS, INCLUYE POLARIZACIÓN CON BARRA COOPERWELD 5/8 x10´ Y COBRE N° 2 , CON TODOS SUS ELEMENTOS Y DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICOS NUEVOS DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES LOS QUE DEBERÁN SER REORDENADOS. A UBICARSE EN LA MEDIA DIRECCIÓN. TABLERO TIPO CENTRO DE CARGA, A INSTALARSE SUPERFICIALMENTE EN PARED, TODA LA TUBERÍA QUE CONVERGE AL TG, SUPERFICIAL DEBERÁ SER METÁLICA GALVANIZADA PARA INTERIORES EMT, RÍGIDA CON SUS ACCESORIOS.NOTA: 1.-ESTE TABLERO SE INSTALARÁ EN EL CASO QUE APLIQUE. | C/U | 1.00 |  |  |
| 1.02 | RECONEXIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS EXISTENTES AL TG, CON 2 THHN N° 10 (FASE Y NEUTRO)+ 1 THHN N° 12 (POLARIZACIÓN) EN Ø 3/4". INCLUYE CANALIZACIÓN Y ALAMBRADO.NOTA: 1.- LA TUBERÍA SERÁ SUPERFICIAL EN PARED Y ENTRE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA DE TECHO, METÁLICA RÍGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERÁN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. | SG | 1.00 |  |  |
| 1.03 | PROTECCIÓN TERMICA DE 40 A/2P, EN TABLERO GENERAL (TG) EN MEDIA DIRECCIÓN, PARA PROTECCIÓN DE SUB ALIMENTADOR DE SUBTABLERO (ST-TOM) DE TOMACORRIENTES QUE ALIMENTARÁN LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES O NETBOOK (LEMPITAS). | C/U | 1.00 |  |  |
| 1.04 | SUB ALIMENTADOR ELÉCTRICO SECUNDARIO DESDE TABLERO GENERAL (TG) EN MEDIA DIRECCIÓN HASTA EL SUBTABLERO (ST-TOM), UBICADO EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE LAS NETBOOK, CON 2 THHN N° 8 (FASE A Y FASE B) + 2 THHN N° 8 (N Y P) EN Ø 1".NOTA: 1.- LA TUBERÍA SERÁ SUPERFICIAL EN PARED Y ENTRE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA DE TECHO, METÁLICA RÍGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERÁN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- LA DISTANCIA DEPENDERÁ DE LA UBICACIÓN DEL GABINETE QUE RESGUARDA LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES O NETBOOK (LEMPITAS). | ML | 8.00 |  |  |
| 1.05 | SUBTABLERO ST-TOM, DE 8 ESPACIOS, MONOFÁSICO, SIN MAIN, BARRAS DE 125 AMP, 120/240 VOLTIOS, INCLUYE POLARIZACION CON BARRA COOPERWELD 5/8 x10´ Y COBRE N° 8; CON TODOS SUS ELEMENTOS Y DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS, A UBICARSE EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE LAS NETBOOK. TABLERO TIPO CENTRO DE CARGA,A INSTALARSE SUPERFICIALMENTE EN PARED. NOTA: TODA LA TUBERÍA QUE CONVERGE AL ST-TOM, SUPERFICIAL DEBERÁ SER METÁLICA GALVANIZADA PARA INTERIORES EMT, RÍGIDA CON SUS ACCESORIOS.NOTA: 1.- LA UBICACIÓN DE ESTE SUBTABLERO DEPENDERÁ DE LA UBICACIÓN DEL GABINETE QUE RESGUARDA LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES O NETBOOK (LEMPITAS). | C/U | 1.00 |  |  |
| 1.06 | CAJA DE REGISTRO DE 8"X6"X4" CON TAPADERA, EMPERNADA A ESTRUCTURA DE TECHO | C/U | 4.00 |  |  |
| 1.07 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO N° 1 DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-TOM, UBICADO EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE LAS NETBOOK , CON 2 THHN N° 10 + 1 THHN N° 12 EN Ø 3/4".NOTA: 1.- LA TUBERÍA SERÁ METÁLICA RÍGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERÁN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- EL CIRCUITO DEBERA CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMO Y DEBERAN SER ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERO ST-TOM COMO EN LA CANALETA METALICA. | ML | 2.00 |  |  |
| 1.08 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO N° 2 DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-TOM, UBICADO EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE LAS NETBOOK , CON 2 THHN N° 10 + 1 THHN N° 12 EN Ø 3/4".NOTA: 1.- LA TUBERÍA SERÁ METÁLICA RÍGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERÁN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- EL CIRCUITO DEBERA CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMO Y DEBERAN SER ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERO ST-TOM COMO EN LA CANALETA METALICA. | ML | 2.00 |  |  |
| 1.09 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO N° 3 DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-TOM, UBICADO EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE LAS NETBOOK , CON 2 THHN N° 10 + 1 THHN N° 12 EN Ø 3/4".NOTA: 1.- LA TUBERÍA SERÁ METÁLICA RÍGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERÁN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- EL CIRCUITO DEBERA CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMO Y DEBERAN SER ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERO ST-TOM COMO EN LA CANALETA METALICA. | ML | 2.00 |  |  |
| 1.10 | CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA PARA CIRCUITO DERIVADO N° 4 DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS, DESDE SUBTABLERO ST-TOM, UBICADO EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE LAS NETBOOK , CON 2 THHN N° 10 + 1 THHN N° 12 EN Ø 3/4".NOTA: 1.- LA TUBERÍA SERÁ METÁLICA RÍGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERÁN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA. 3.- EL CIRCUITO DEBERA CONTENER DOS TOMACORRIENTES COMO MAXIMO Y DEBERAN SER ETIQUETADOS TANTO EN EL SUBTABLERO ST-TOM COMO EN LA CANALETA METALICA. | ML | 2.00 |  |  |
| 1.11 | TOMA CORRIENTE DOBLE, HEMBRA, DE NYLON EXTRA FUERTE, COLOR MARFIL, POLARIZADO, DE FRENTE MUERTO, 3 HILOS, 20 AMP 125 V, CONFIGURACIÓN NEMA 5-20R, EMPOTRADO EN CANALETA METÁLICA NEMA 1, (INCLUYE CINCHAS PLÁSTICAS SUJETADORAS DE CONDUCTORES, ALAMBRADO THHN, PARA LOS DOS TRAMOS: EN CANALETA METÁLICA NEMA 1 Y EN EL TRAMO DE TUBERÍA METÁLICA EMT CON SUS ACCESORIOS) EL ALIMENTADOR DEL CIRCUITO SERÁ: 1.- DEL TABLERO AL PRIMER TOMA DEL CIRCUITO (2-THHN-N° 10+1-THHN-N° 12-Ø 3/4". 2.- DEL PRIMER TOMA DEL CIRCUITO AL SEGUNDO TOMA DEL CIRCUITO (2-THHN-N° 12+1-THHN-N° 14-Ø 1/2"). 3.- EL NÚMERO MÁXIMO DE TOMACORRIENTES DOBLES POR CIRCUITO ES DE 2. | C/U | 8.00 |  |  |
| 1.12 | CANALETA METÁLICA NEMA 1, SUPERFICIAL, CON TAPADERA, EMPERNADA A PARED, CON 4 PERNOS DE 1/2" X 2 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA; DIMENSIONES: ANCHO= 6.0 PULGADAS, PROFUNDIDAD=3.0 PULGADAS, LARGO= 26 3/16 PULGADAS, EN CONFIGURACIÓN "I"; FABRICADA CON LAMINA 3/64", POLARIZADA DESDE LA BARRA DE POLARIZACIÓN DEL TABLERO ELÉCTRICO CON UN HILO CONDUCTOR THHN-N° 12 CHAQUETA VERDE, CON TERMINAL DE OJO, SUJETO A CHASÍS CON PERNO, TUERCA Y CONTRATUERCA; CONTENIENDO CONDUCTORES THHN Y ESPACIOS DE DOBLE VENTANA CON TORNILLOS DE SUJECIÓN PARA 8 TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS, FABRICADA CON PREVISTAS MÚLTIPLES (KO'S) O KNOCKOUTS. | C/U | 1.00 |  |  |
| B | INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES A MEDIA DIRECCIÓN |  |  |  |  |
| 1.13 | ALIMENTADOR PRINCIPAL SECUNDARIO DESDE TABLERO GENERAL (TG) HASTA CUERPO TERMINAL , CON 2 THHN N° 4 (FASE A Y FASE B) + 1 THHN N° 6 (N ) EN TUB. Ø - 1 1/2".NOTAS: 1.- LA TUBERÍA SERÁ SUPERFICIAL EN PARED Y ENTRE CIELO FALSO Y ESTRUCTURA DE TECHO, METÁLICA RÍGIDA PARA INTERIORES (EMT) CON SUS ACCESORIOS DE ACOPLE Y MONTAJE. 2.- NO DEBERÁN EXISTIR EMPALMES EN TODA LA TRAYECTORIA.3.-ESTE ALIMENTADOR APLICA SIEMPRE Y CUANDO EL ALIMENTADOR PRINCIPAL EXISTENTE SEA MENOR AL THHN N°6.4.- LA LONGITUD DEPENDERÁ DE LA DISTANCIA ENTRE EL MEDIDOR Y EL TABLERO GENERAL (TG). | ML | 3.00 |  |  |
| 1.14 | RED DE POLARIZACIÓN PARA TOMACORRIENTES, LUMINARIAS FLUORESCENTES R ≤ 1 Ω (FORMADA POR BARRAS COPPERWELD DE 5/8"X10´ , CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 2 AWG, UNIDOS CON SOLDADURA EXOTERMICA TIPO THERMOWELD O CADWELD, LAS BARRAS ESTARAN SEPARADAS 3.00 MTS. COMO MINIMO UNA DE LA OTRA, FORMANDO UN RECTANGULO, A CONECTARSE A LA BARRA COLECTORA DE TIERRA (PLACA DE POLARIZACIÓN) DE TG. EL NÚMERO DE BARRAS DEPENDERÁ DE ALCANZAR UNA RESISTENCIA DE TIERRA ( R<1.00 OHMIO). | SG | 1.00 |  |  |
| C | CERTIFICACIONES Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| 1.15 | PRUEBAS ELÉCTRICAS DE AISLAMIENTO Y POLARIDAD PARA LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES Y PRUEBA DE RESISTENCIA DE TIERRA , IMPRESAS, CERTIFICADAS Y SELLADAS. | SG | 1.00 |  |  |
| 2.00 | OBRA CIVIL INTERNA EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES O NETBOOK (LEMPITAS) |  |  |  |  |
| 2.01 | ENREJADO ENTRE ESTRUCTURA DE TECHO Y CIELO FALSO, CON HIERRO # 3 @15.00 CM AMBOS SENTIDOS, SOLDADA Y PINTADA CON ANTICORROSIVO DOS MANOS. NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN CASO QUE APLIQUE. 2.- EL ÁREA SE HA DETERMINADO PARA UNA MEDIA DIRECCIÓN. | M2 | 25.92 |  |  |
| 2.02 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE CIELO FALSO EXISTENTE . NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN CASO QUE APLIQUE. 2.- EL ÁREA SE HA DETERMINADO PARA UNA MEDIA DIRECCIÓN. | M2 | 25.92 |  |  |
| 2.03 | CIELO FALSO FIBROCEM. 4'X2'X6 MM, SUSPENSIÓN DE ALUMINIO.NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN CASO QUE APLIQUE. 2.- EL ÁREA SE HA DETERMINADO PARA UNA MEDIA DIRECCIÓN. | M2 | 25.92 |  |  |
| 2.04 | ESTRUCTURA DE ARRIOSTRAMIENTO PARA CIELO FALSO | C/U | 4.00 |  |  |
| 2.05 | DEFENSA METALICA DE HIERRO CUADRADO DE 1/2" P/VENTANA(HECHURA , COLOCACION Y PINTURA, DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y UNA TERCERA MANO DE ACEITE COLOR AZUL BANDERA. NOTA: 1.- EN EL CASO QUE YA EXISTA DEFENSA, ÉSTA DEBERÁ REFORZARSE. 2.- EL ÁREA SE HA DETERMINADO PARA UN CUERPO DE VENTANA DE UNA MEDIA DIRECCIÓN, POR LO QUE EL ÁREA REAL DEPENDERÁ DE LA UBICACIÓN DEL GABINETE DE RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES O NETBOOK (LEMPITAS). | M2 | 5.20 |  |  |
| 2.06 | VENTANA TIPO PESADO, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON CELOSÍA DE VIDRIO CLARO CON OPERADORES DE MARIPOSA, EN HUECOS DE VENTANA NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN EL CASO QUE APLIQUE.2.- EN EL CASO QUE YA EXISTA Y SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES , SE DEBERÁ SOLAMENTE SUSTITUIR LA CELOSÍA DE VIDRIO FALTANTE. 3.- EL ÁREA SE HA DETERMINADO PARA UN CUERPO DE VENTANA DE UNA MEDIA DIRECCIÓN, POR LO QUE EL ÁREA REAL DEPENDERÁ DE LA UBICACIÓN DEL GABINETE DE RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES O NETBOOK (LEMPITAS). | M2 | 5.20 |  |  |
| 2.07 | PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO DOS MANOS, PARA EL ÀREA INTERNA DEL ESPACIO FÍSICO A READECUAR.NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN CASO QUE APLIQUE. 2.- EL ÁREA SE HA DETERMINADO PARA UNA MEDIA DIRECCIÓN.3.- EL ÁREA REAL DEPENDERÁ DE LA UBICACIÓN DEL GABINETE DE RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES O NETBOOK (LEMPITAS). | M2 | 86.40 |  |  |
| 2.08 | PINTURA DE ACEITE MATE COLOR AZUL BANDERA ALTURA = 1.40 MTS, DOS MANOS, PARA EL ÀREA EXTERNA DEL ESPACIO FÍSICO A READECUAR.NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN CASO QUE APLIQUE. 2.- EL ÁREA SE HA DETERMINADO PARA UNA MEDIA DIRECCIÓN.3.- EL ÁREA REAL DEPENDERÁ DE LA UBICACIÓN DEL GABINETE DE RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES O NETBOOK (LEMPITAS). | M2 | 20.16 |  |  |
| 2.09 | PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO ALTURA = DESDE 1.40 MTS HASTA 3.00 MTS, DOS MANOS, PARA EL ÀREA EXTERNA DEL ESPACIO FÍSICO A READECUAR.NOTA: 1.- ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN CASO QUE APLIQUE. 2.- EL ÁREA SE HA DETERMINADO PARA UNA MEDIA DIRECCIÓN.3.- EL ÁREA REAL DEPENDERÁ DE LA UBICACIÓN DEL GABINETE DE RESGUARDO DE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES O NETBOOK (LEMPITAS). | M2 | 20.16 |  |  |
| 2.10 | SUSTITUCIÓN DE PUERTA EXISTENTE POR PUERTA DE LAM Ho 3/64" (DOBLE FORRO) TUBO 1X1"ESTRUCTURAL, MARCO DE < 1 1/2 X 11/2 X 3/16 PARA MOCHETA, HALADERA DE HIERRO ø 1/2" CUADRADO, CHAPA DE PARCHE YALE O SIMILAR CALIDAD, PINTURA A SOPLETE.NOTA: 1.- EN EL CASO QUE LA PUERTA EXISTENTE SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES, ÉSTA DEBERÁ REFORZARSE DE ACUERDO A LO DESCRITO. | C/U | 1.00 |  |  |
| TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  |
| NOTA 1: LAS CANTIDADES SE MODIFICARÁN DE ACUERDO AL ESPACIO ASIGNADO EN CADA CENTRO EDUCATIVO |
| NOTA 2: EN CASO DE QUE NO SE REQUIERA EJECUTAR ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS ESTIPULADAS EN EL PLAN DE OFERTA DEBIDO A QUE YA EXISTE; SE DEBERAN EJECUTAR OTRAS OBRAS NECESARIAS Y PRIORITARIAS SIEMPRE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO. |

Nombre, firma original y sello

Representante legal, Apoderado

o Persona Natural

- CUADRO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO  N°. ____       /2017

PROYECTO ADICIONAL: READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS

Financiado con Fondos CHINA (TAIWAN) 2017

Centro  Escolar ________________________________________

Departamento de ________________________

Municipio de ______________________________

Código de Infraestructura N°.  ____________

| No. | NOMBRE/PERSONA NATURAL O JURIDICA | REPRESENTANTE QUE ENTREGA DOCUMENTOS PARA OFERTA | DIRECCIÓN, TELEFONO/ FAX/ E-MAIL | FIRMA | HORA/FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

F.________________________________

Nombre, Firma y Sello

Director/a, o Presidente del Organismo de Administración Escolar

CDE o CECE

- ANÁLISIS TÉCNICO

PROCESO ___/2017 CHINA (TAIWAN)

READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS”.

Fuente de Financiado: CHINA (TAIWAN)

Institución Educativa: _______________________________________________________________

Municipio: _______________________________,

Código de Infraestructura N°: ________________

Fecha de Elaboración: ___________________________________________

| CRITERIOS | MEDICIÓN | “CUMPLE” / “NO CUMPLE” |
| --- | --- | --- |
| Ofertante * | Ing. Electricista, deberá adjuntar fotocopia de título y carnet del VMVDU. |  |
|  | Técnico en Ingeniería Eléctrica, deberá adjuntar fotocopia de diploma del ITCA y registro de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). |  |
| Experiencia Específica del Ofertante. | Haber ejecutado 2 contratos de ejecución de infraestructura eléctrica, durante el periodo de 2010 a 2017, cuyo montos sean igual o superior a US$ (4,000.00). |  |
|  | Original o fotocopia de 2 (dos) referencias satisfactorias emitidas por empresas, instituciones u organismos para las cuales se han ejecutado obras similares a los del presente proceso como contratista principal en el periodo (2010 al 2017). |  |

RAZONAMIENTO: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

F.________________________________					F. ____________________________________________

Nombre, Firma y Sello							Nombre y firma de Miembro del CDE o CECE

Director/a,  o Presidente del Organismo de

Administración Escolar del CDE o CECE

| F. ____________________________________________ Nombre y firma de Miembro del CDE o CECE |  |
| --- | --- |

- ANÁLISIS ECONÓMICO

PROCESO 1/2017 CHINA (TAIWAN)

READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS”.

Fuente de Financiado: CHINA (TAIWAN)

Institución Educativa: _______________________________________________________________

Municipio: _______________________________,

Código de Infraestructura N°: ________________

Fecha de Elaboración: ___________________________________________

| No | ESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | NOMBRE DEL OFERTANTE: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cantidad Ofertada | Monto Ofertado US$ | Monto Revisado US$ |
| 1 | READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA PRESIDENCIAL “UNA NIÑA, UN NIÑO, UNA COMPUTADORA”. |  |  |  |

RAZONAMIENTO: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

F.________________________________					F. ____________________________________________

Nombre, Firma y Sello							Nombre y firma de Miembro del CDE o CECE

Director/a,  o Presidente del Organismo de

Administración Escolar del CDE o CECE

| F. ____________________________________________ Nombre y firma de Miembro del CDE o CECE |  |
| --- | --- |

- ACTA DE ADJUDICACIÓN

En las instalaciones del Centro Escolar __________________________________________________, Código de Infraestructura ___________, Municipio de  _________________________, Departamento de _________________, a las ______horas con  ______ minutos del día ________ de _______________de dos mil  dieciséis; reunidos los señores:____________________________________________________________________________________ y _________________________________________________________,  representantes del centro escolar; con el propósito de emitir recomendación en relación a las ofertas recibidas para la Libre Gestión No. 1/2017 para la contratación READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS financiado con FONDOS CHINA (TAIWAN) 2017, el cual se realiza por la modalidad de “LIBRE GESTION”, de conformidad a lo establecido en el artículo 40, literal b) y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Antecedentes del Proceso:

Invitación

Primera Convocatoria.

- Fecha de las invitaciones: ________________

- Número de oferentes invitados: __________

- Fecha límite para la presentación de ofertas: ____________________

- Número de ofertas recibidas:_____________

En la fecha establecida se recibieron las ofertas de los oferentes siguientes:

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

Se analizó detenidamente las cotizaciones tomando en cuenta los criterios siguientes: a) Especificaciones Técnicas solicitadas por el MINED, contra las especificaciones técnicas ofertadas, mediante el Método “Cumple” o “No Cumple” y documentos requeridos en la solicitud de cotización. Concluido el proceso de revisión de las especificaciones Técnicas se continuó con el  proceso de evaluación de las ofertas económicas estableciendo en orden de mérito (de menor a mayor precio) adjudicando de acuerdo al siguiente detalle:

| Ítem | Descripción del ítem | Nombre del proveedor | Precio total ($) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS |  |  |

Por cumplir con las especificaciones requeridas por el Organismo de Administración Escolar para esta compra, y de acuerdo a la justificación siguiente:____________________________________________

Y, no habiendo nada más que hacer constar damos por terminada la presente acta que ratificamos y para constancia firmamos todos.

F.________________________________

Nombre, Firma y Sello

Director/a,  o Presidente del Organismo de

Administración Escolar del CDE o CECE

- ORDEN DE COMPRA

| Fuente de Financiado: CHINA (TAIWAN) 2017 Institución Educativa: _______________________________________________________________ Municipio: _____________________, Departamento de _____________________ Código de Infraestructura N°: ________________ |
| --- |
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |
| Fecha: |  |  |  | No.____ 2017 |
| Señores: NIT: |  |  |  |  |
| Plazo de Entrega: |  |  |  |
| Los suministros que se detallan a continuación: |  |  |  |
|  | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
| CONTRATACION DE LAS READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. | 1 |  |  |
| SON: |  |  | SUB TOTAL (US $) |  |
|  |  |  | TOTAL (US $) |  |
| Observaciones: |  |  |  |
| Forman parte integral de esta orden de compra los documentos presentados en el proceso de contratación, a los que se debe dar fiel cumplimiento. |
| Para efectos de cobro presentar: Acta de Recepción donde se recibe la obra a entera satisfacción firmada por el Director del Centro Escolar y el Proveedor. Copia de Factura de Consumidor final o recibo de pago. |
| F.________________________________ Nombre, Firma y Sello Director/a, o Presidente del Organismo de Administración Escolar CDE o CECE |  |  |  |
|  | F.________________________________ Nombre, Firma y Sello de Proveedor NIT: DUI. |
| CONDICIONES ESPECIALES DE LA ORDEN DE COMPRA |
| DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA: Forman parte integral de la Orden de Compra los siguientes documentos: a) Adendas, b) Consultas, c) La Oferta, d)Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación, e) otros documentos que emanen de la orden de compra. En caso de controversia entre estos documentos y la Orden de Compra, prevalecerá este último. |
| FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: Un solo pago equivalente al 100% del monto total de la orden de compra una vez hayan finalizado los trabajos y hayan sido recibidos a satisfacción por parte del Director del centro Escolar. |
| GARANTIA: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente orden de compra, el proveedor deberá rendir a satisfacción del MINED, dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma de la Orden de Compra, la garantía siguiente: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA, a favor del Ministerio de Educación, por un monto de ___________________________ 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ _____ ), equivalente al doce por ciento (12%) del valor de la Orden de compra. Se aceptará como garantía un pagaré. Dicha garantía tendrá una vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio. En caso de incumplimientos de la Orden de Compra, el MINED hará efectiva dicha garantía de acuerdo a los siguientes casos: Incumplimiento del plazo establecido en la Orden de Compra. Cuando las obras recibidas sean diferentes a las contratadas. Por cualquier otro incumplimiento a la Orden de Compra sin causa justificada. |
| INCUMPLIMIENTO: En caso de mora en el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones emanadas de la presente orden de compra, se aplicarán las multas establecidas en el artículo ochenta y cinco de la LACAP. El contratista expresamente se somete a las sanciones que emanan de la ley o de la presente orden de compra la que serán impuestas por la institución contratante, a cuya competencia se somete a los efectos de la imposición. |
| CESIÓN: Queda expresamente prohibido al contratista, traspasar o cede a cualquier titulo los derechos y obligaciones que emanan de la presente Orden de Compra. |
| MODIFICACION: De común acuerdo, la Presente Orden de Compra podrá ser modificada, por medio de cruce de nota entre el contratista y el Contratante. |
| MODIFICACIÓN UNILATERAL: Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas y otras circunstancias, la institución contratante podrá modificar de forma unilateral la presente orden de compra, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que formará parte integrante de la presente orden de compra. |

VII. ORDEN DE COMPRA

| Fuente de Financiado: CHINA (TAIWAN) 2017 Institución Educativa: _______________________________________________________________ Municipio: _____________________, Departamento de _____________________ Código de Infraestructura N°: ________________ |
| --- |
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |
| Fecha: |  |  |  | No.____ 2017 |
| Señores: NIT: |  |  |  |  |
| Plazo de Entrega: |  |  |  |
| Los suministros que se detallan a continuación: |  |  |  |
|  | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
| CONTRATACION DE LAS READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. | 1 |  |  |
| SON: |  |  | SUB TOTAL (US $) |  |
|  |  |  | TOTAL (US $) |  |
| Observaciones: |  |  |  |
| Forman parte integral de esta orden de compra los documentos presentados en el proceso de contratación, a los que se debe dar fiel cumplimiento. |
| Para efectos de cobro presentar: Acta de Recepción donde se recibe la obra a entera satisfacción firmada por el Director del Centro Escolar y el Proveedor. Copia de Factura de Consumidor final o recibo de pago. |
| F.________________________________ Nombre, Firma y Sello Director/a, o Presidente del Organismo de Administración Escolar CDE o CECE |  |  |  |
|  | F.________________________________ Nombre, Firma y Sello de Proveedor NIT: DUI. |
| CONDICIONES ESPECIALES DE LA ORDEN DE COMPRA |
| DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA: Forman parte integral de la Orden de Compra los siguientes documentos: a) Adendas, b) Consultas, c) La Oferta, d)Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación, e) otros documentos que emanen de la orden de compra. En caso de controversia entre estos documentos y la Orden de Compra, prevalecerá este último. |
| FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: Un solo pago equivalente al 100% del monto total de la orden de compra una vez hayan finalizado los trabajos y hayan sido recibidos a satisfacción por parte del Director del centro Escolar. |
| GARANTIA: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente orden de compra, el proveedor deberá rendir a satisfacción del MINED, dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma de la Orden de Compra, la garantía siguiente: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA, a favor del Ministerio de Educación, por un monto de ___________________________ 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ _____ ), equivalente al doce por ciento (12%) del valor de la Orden de compra. Se aceptará como garantía un pagaré. Dicha garantía tendrá una vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio. En caso de incumplimientos de la Orden de Compra, el MINED hará efectiva dicha garantía de acuerdo a los siguientes casos: Incumplimiento del plazo establecido en la Orden de Compra. Cuando las obras recibidas sean diferentes a las contratadas. Por cualquier otro incumplimiento a la Orden de Compra sin causa justificada. |
| INCUMPLIMIENTO: En caso de mora en el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones emanadas de la presente orden de compra, se aplicarán las multas establecidas en el artículo ochenta y cinco de la LACAP. El contratista expresamente se somete a las sanciones que emanan de la ley o de la presente orden de compra la que serán impuestas por la institución contratante, a cuya competencia se somete a los efectos de la imposición. |
| CESIÓN: Queda expresamente prohibido al contratista, traspasar o cede a cualquier titulo los derechos y obligaciones que emanan de la presente Orden de Compra. |
| MODIFICACION: De común acuerdo, la Presente Orden de Compra podrá ser modificada, por medio de cruce de nota entre el contratista y el Contratante. |
| MODIFICACIÓN UNILATERAL: Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas y otras circunstancias, la institución contratante podrá modificar de forma unilateral la presente orden de compra, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que formará parte integrante de la presente orden de compra. |

- PAGARÉ

PAGARÉ

(Sin Protesto)

A LA ORDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

_______________,_______ de __________________ de  2017.

Por medio del presente PAGARÉ me obligo a pagar en forma incondicional a la orden del El Centro Escolar _____________________________________, o a quien represente sus derechos, la cantidad de ______________________________________________________________________________

/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$           ), producto del doce por ciento (12%) de la cantidad de               ______________ /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$                   ), incluye IVA; monto que constituye la Garantía de Cumplimiento de Orden de Compra, la cual se hará efectiva, en caso de incumplimiento en la prestación de los Servicios Profesionales, pactados en la Orden de Compra No.     /2017 del proceso de LIBRE GESTION No. ____/2017 referente al  PROYECTO ADICIONAL: READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS, FINANCIADOS CON FONDOS DE CHINA (TAIWAN) que ambas partes hemos convenido celebrar, firmar y ejecutar para el plazo de ______________,  contados a partir del _________     de __________  al __________   de _____________ del   año _____. Para los efectos legales de esta obligación mercantil fijo como domicilio especial el de esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y de otras providencias que se dictare en el Juicio Mercantil Ejecutivo o de sus incidentes, siendo a mi cargo cualquier gasto que el Centro Escolar ______________________, hiciera en el cobro de este PAGARE, inclusive los llamados personales y fiscales, aun cuando por regla general no hubiere condenación en costas; asimismo faculto al  Centro Escolar ______________________, para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza.

Este pagaré tendrá una vigencia de 3 MESES a partir del día _______  del mes ______ al día ______ del mes ____________del año ____.

| Nombre y firma Proveerdor |  |
| --- | --- |
| Número de DUI |  |
| NIT |  |
| Dirección |  |
| Teléfono |  |

- ORDEN DE INICIO

MINISTERIO DE EDUCACION

Lugar, ___________ de _______ de 2017

Nombre del contratista:

Representante legal del contratista (si es persona jurídica)

Nombre de persona jurídica (si aplica)

Presente

Estimado (a) Sr. (a):

Hacemos referencia a la Orden de Compra No. ME __/2017 correspondiente al proceso No. _______ /2017 ME __ “READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS – FINANCIAMIENTO – CHINA (TAIWAN) 2017, suscrito entre el Ministerio de Educación y ___________________ (Colocar el nombre del contratista).

Al respecto le comunicamos que a partir del (día/mes/año), se da inicio al plazo contractual de _______________, (colocar el plazo establecido en la orden de compra)  para la ejecución del contrato u orden de compra arriba indicado, siendo su vencimiento el _______________(día/mes/año).

Además manifestamos que en su calidad de contratista deberá cumplir estrictamente lo contratado. Por lo que si hubiera necesidad de algún cambio en el mismo, este será ordenado previamente por el MINED, por escrito.

Si entrega bienes o servicios diferentes sin esta orden previa, el MINED no asume responsabilidad sobre el pago adicional que esto conlleve, es decir bajo su cuenta y riesgo.

Atentamente,

| F. _____________________________ (Nombre, Firma y Sello Director/a, o Presidente del Organismo de Administración Escolar CDE o CECE | F________________________________ RECIBIDO (Nombre y firma de la persona natural o jurídica) |
| --- | --- |

- DECLARACION JURADA SOBRE CAPACIDAD PARA OFERTAR Y CONTRATAR

Fecha:

Señores

MINISTERIO DE EDUCACION

Presente

POR CUANTO: ___________________________________________________________      (colocar el nombre del Ofertante), declaro  que me encuentro habilitado para ofertar y contratar; de conformidad a lo establecido en los artículos 25, 26 y 158 de la LACAP, ya que me encuentro solvente en mis obligaciones fiscales, municipales, de seguridad social y previsional.

Que (el compareciente o su representada) no tiene ningún tipo de vinculación con empleados o funcionarios del Ministerio de Educación, que implique la transgresión a los Principios, Deberes y Prohibiciones éticas, establecidos en la Ley de Ética Gubernamental

Sin perjuicio de lo anterior acepto que la Institución me requiera las solvencias originales en cualquier momento.

Firma ______________________________________

Nombre:____________________________________

Numero de DUI:______________________________

Numero de NIT:______________________________

- DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

(EN ACTA NOTARIAL)

En la ciudad de___________, a las ______horas del día ____de ______de dos mil ____, Ante mí, _____________notario del domicilio de _______comparece el señor (a) ______________ (especificar generales completas), a quien conozco ( o no conozco) e identifico por medio de _____________________, quien actúa en su calidad de___________( consignar si es Representante Legal o Apoderado y relacionar la personería según el caso ), y en el carácter en que actúa; ME DICE: Que con el objeto ser presentada para el proceso No. ----/2017 “READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS” del Centro Escolar _____________________ (Código de Infraestructura _______) BAJO JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A) Que para la ejecución del proyecto objeto del proceso antes indicado, he utilizado las Especificaciones Técnicas, Plan de Oferta y Planos proporcionadas por el centro escolar, así como seguido los procedimientos ahí indicados. El compareciente me manifiesta que de no ser la verdad plasmada en este documento, se somete a las sanciones que el MINED, estime pertinentes; asimismo y para los efectos legales de esta acta notarial y para los demás que surgieren en el proceso, señala como domicilio la ciudad de _______________ a cuyos tribunales se somete expresamente. Así se expresó el compareciente, y yo el suscrito Notario, DOY FE: A) De haberme cerciorado de la identidad del compareciente; b) de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el compareciente, por haber tenido a la vista los siguientes documentos:_____________; y c) De haberle explicado los efectos legales de la presente acta notarial que consta de ____ hojas; y leída que se la hube íntegramente en un solo acto sin interrupción, manifiesta su conformidad por estar redactado de acuerdo a su voluntad, ratifica su contenido y firmamos.- DOY FE.-

_______________________				_______________________

Nombre y firma (original) del compareciente                Nombre, firma (original) y sello del Notario

- Este formato el Notario debe ajustarlo según la calidad con la que actúe el compareciente (Persona Natural ó Persona Jurídica)

- PAGARÉ

PAGARÉ

(Sin Protesto)

A LA ORDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

_______________,_______ de __________________ de  2017.

Por medio del presente PAGARÉ me obligo a pagar en forma incondicional a la orden del El Centro Escolar _____________________________________, o a quien represente sus derechos, la cantidad de ______________________________________________________________________________

/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$           ), producto del diez por ciento (10%) de la cantidad de               ______________ /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$                   ), incluye IVA; monto que constituye la Garantía de Buena Obra, la cual se hará efectiva, en caso de incumplimiento en la prestación de los Servicios Profesionales, pactados en la Orden de Compra No. ______/2017 del proceso de LIBRE GESTION No. ____/2017 referente al  PROYECTO ADICIONAL: READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS”, FINANCIADOS CON FONDOS CHINA (TAIWÁN) que ambas partes hemos convenido celebrar, firmar y ejecutar para el plazo de ______________,  contados a partir del _________     de __________  al __________   de _____________ del   año _____. Para los efectos legales de esta obligación mercantil fijo como domicilio especial el de esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y de otras providencias que se dictare en el Juicio Mercantil Ejecutivo o de sus incidentes, siendo a mi cargo cualquier gasto que el Centro Escolar ______________________, hiciera en el cobro de este PAGARE, inclusive los llamados personales y fiscales, aun cuando por regla general no hubiere condenación en costas; asimismo faculto al  Centro Escolar ______________________, para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza.

Este pagaré tendrá una vigencia de UN AÑO a partir del día _______  del mes ______ al día ______ del mes ____________del año ____.

| Nombre y firma Proveerdor |  |
| --- | --- |
| Número de DUI |  |
| NIT |  |
| Dirección |  |
| Teléfono |  |

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

ORDEN DE COMPRA No. ____/2017 CHINA (TAIWAN)

READECUACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS.

Reunidos en el Centro Educativo_____________________________________________, Código _______, municipio _________________, departamento________________________, a las ______ horas del día _______________, por parte del Centro Escolar _____________________________________, director (a), actuando en calidad de Presidente del Consejo Directivo Escolar, por la parte constructora ____________________________________, y por parte del monitor ___________________________________, con el único objeto de dar por recibida a entera satisfacción las obras de Readecuaciones Eléctricas y Civiles, bajo la Orden de Compra Nº _____, contratadas con fondos CHINA (TAIWAN) 2017, a través de una transferencia al centro educativo antes mencionado, y luego de revisar y encontrar satisfactoriamente  las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas las cuales son parte de los anexos de dicha orden de compra antes mencionada, los abajo firmantes  damos por recibidas a ENTERA SATISFACCIÓN las obras realizadas y en el mismo acto el Presidente del CDE recibe las instalaciones y se compromete al buen uso de las mismas, en __________ a los ____ días del mes de ______ del año dos mil diecisiete.

F________________________				         F__________________________

Nombre						         Nombre

Presidente del CDE					         Supervisor

Contratante

F_______________________

Nombre

Contratista

# Text boxes

________________________

NOMBRE Y FIRMA DE PERSONA

RECIBIDO CARTA

FECHA Y HORA: